|  |
| --- |
| **AMAÇ VE KAPSAM:**  **AMAÇ:** Bu talimatın amacı İnkübatör Cihazının kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektedir.  **KAPSAM:** Bu talimat, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Laboratuvarını kapsamaktadır.  **2. GÖREV VE SORUMLULUK**  **SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlusu ve laboratuvar görevlileri sorumludur.  **3. TALİMATIN DETAYI**  1. Açma/Kapama düğmesinden cihaz açılır.  2. Sıcaklık göstergesinin çıkması beklenir.  3. Temp. tuşuna basılır.  4. Yukarı aşağı ok tuşlarıyla istenilen sıcaklık ayarlanır.  5. Start tuşuna basılır.  6. Etüv kapağı gereksiz açılmamalıdır.  7. İnkübasyondan sonra stop tuşuna basılır.  8. Açma/Kapama tuşuna basarak cihaz kapatılır.  Etüv termometrelerin doğru çalışıp çalışmadığı 6 ayda bir incelenir  **3.2. Dikkat Edilecek Hususlar**  - Cihazın kullanımı bittikten sonra ön yüzde bulunan kol OFF konumuna getirilerek kapatılmalıdır.  **4. REFERANS DÖKÜMANLAR**  Cihaza ait kullanım kılavuzu. |