|  |
| --- |
| **1. AMAÇ VE KAPSAM:****AMAÇ**: Bu Talimatın amacı Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan pH Metre kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.**KAPSAM:** Bu talimat, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Laboratuvarını kapsamaktadır.**2. GÖREV VE SORUMLULUK****SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlusu ve laboratuvar görevlileri sorumludur.**3. TALİMATIN DETAYI**1. Cihaz temiz ve tozsuz bir ortamda bulundurunuz.2. Cihazın bağlantılarını kontrol ediniz. 3.Güç düğmesini açınız. 4.Uzun süre (yaklaşık 1 ay) kullanılmamış ise cihazı kalibre ediniz**3.2. Dikkat Edilecek Hususlar**- Cihazın kullanımı bittikten sonra ön yüzde bulunan kol OFF konumuna getirilerek kapatılmalıdır.**4. REFERANS DÖKÜMANLAR**Cihaza ait kullanım kılavuzu. |